Меры пожарной безопасности в отопительный период.

Одной из основных причин возникновения пожаров в осенне - зимний период в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. При возведении печи необходимо чтобы части дымохода, которые сильно нагреваются не имели точек соприкосновения с легко воспламеняющимися конструкциями строения. Для изоляции таких мест необходимо использовать негорючие материалы, например асбестовые листы или кирпич.
При возведении печи необходимо следить, чтобы вертикальная перевязка швов не совпадала. Всегда существует опасность возникновения трещин, в результате неравномерной усадки печи. А наличие трещин может способствовать возникновению пожара.
Для уменьшения опасности возгорания необходимо сделать на стенках печи или трубы утолщения - разделку. Ширина разделки, если печь топится один - два раза в сутки, делают в один кирпич, дерево в местах соприкосновения нужно изолировать асбестом. Если печь топится длительно, то ширина разделки должна быть не менее полтора кирпича.
Раствор, который используется для кладок, разделок около сгораемых стен или перегородок, делают из глины, цемента или извести.
Запомните некоторые рекомендации по монтажу и эксплуатации печного отопления, строгое соблюдение которых позволит избежать пожара в Вашем доме.
1. Печи и дымоходы должны быть исправными, без трещин, оштукатурены и побелены.
2. В период отопительного сезона дымоходы необходимо очищать от сажи не менее одного раза в 2 месяца.
3. Дымоходы и печи должны быть выполнены из негорючих материалов. Для защиты сгораемых конструкций стен и перекрытий предусматриваются отступки и разделки из негорючих материалов.
4. Перед топочной дверцей печи должен располагаться металлический лист размером не менее 50x70 см.
Запрещается эксплуатация печей при наличии трещин и неплотно прилегающими топочными дверцами, использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.), сушить на печи и в непосредственной близости от неё дрова, обувь, одежду, устанавливать вплотную к ней мебель. Также запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра и поручать присмотр за ней детям.

Чтобы желание обогреться в холодную погоду не стало причиной пожара, надо помнить:

1. Эксплуатацию обогревательных приборов необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией завода - изготовителя. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать самодельные обогревательные приборы, изготовленные кустарны способом, а также приборы с истекшим сроком службы.
2. Соприкосновение обогревателей с мебелью и имуществом вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать негорючие подставки. Важно также исключить возможность попадания шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.
3. Уходя из дома, необходимо вынуть шнур питания электрических обогревателей из розетки.
4. При первых признаках возникновения пожара (запаха горелой изоляции, дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если горение не прекратится, необходимо залить

очаг возгорания водой и сообщить о случившемся в пожарную охрану. В случае интенсивного горения следует покинуть помещение во избежание отравления токсичными продуктами горения.

Если от мороза Вас спасает тепло русской печи, помните, что нельзя:

- розжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и т. д.);
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- хранить дрова и уголь на предтопочном листе;
- перекаливать печь.
При длительном обогреве даже огнеупорный кирпич подвержен тепловому разрушению, поэтому максимальная продолжительность топки не должна превышать полутора часов. Зола и шлак, выгребаемые из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место. Очень важно соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании системами газового отопления. Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются взрывами, поэтому считаются чрезвычайно опасными.

Для избежания аварийных ситуаций необходимо помнить, что:

1. Нельзя оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и другое имущество ближе 20 сантиметров от газового прибора.
2. Запрещается:
-Использование газовых приборов при утечке газа;
-присоединение газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
-проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки, свечи);
-проведение ремонта наполненных газом баллонов.
      При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом должны быть плотно закрыты.
        Запомните, лучшая защита от пожара - бдительность !